## Wyposażenie_pomiarowe
F01/PO-03 Wyposażenie, wydanie 1
Obowiązuje od dnia:
2025-01-01
Wykaz wyposażenia
Nr ewid | Rodzaj | Nazwa urządzenia | Typ | Nr fabryczny | Czynność metrologiczna | Data wprowadzenia do systemu | Data ostatniego wzorcowania | Data kolejnego wzorcowania | Data wycofania z użytkowania
WP/1 | pomiarowe | Czujnik temperatury | xxx | XXXXX | W, S | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2026-02-01
WP/2 | pomiarowe | Czujnik temperatury | xxx | XXXXX | W, S | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-06-15
WP/3 | pomiarowe | Zespolona elektroda pH | xxx | XXXXX | W, S | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-06-01
WP/4 | pomiarowe | Czujnik konduktometryczny | xxx | XXXXX | W, S | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2026-02-01
WP/5 | pomiarowe | Czujnik konduktometryczny | xxx | XXXXX | W, S | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-06-30
Wyjaśnienia:
Czynność metrologiczna: W-wzorcowanie, S-sprawdzenie bieżące, WS-wzorcowanie i sprawdzenie okresowe
Rodzaj: pomiarowe, dodatkowe

## CRM
F01/PO-03 Wyposażenie, wydanie 1
Obowiązuje od dnia:
2025-01-01
Materiały odniesienia
Nr ewid | Nzawa | Seria | Producent | Data wprowadzenia do systemu | Data ważności
RM/1 | Konduktometryczny materiał odniesienia K=0,05026 s/m | xx | LabStand | 2025-02-01 | 2026-06-01
RM/2 | Konduktometryczny materiał odniesienia K=0,14122 s/m | xx | LabStand | 2025-02-01 | 2025-07-14
RM/3 | Pehametryczny materiał odniesienia pH=4,01 | xx | LabStand | 2025-02-01 | 2025-07-06
RM/4 | Pehametryczny materiał odniesienia pH=7,00 | xx | LabStand | 2025-02-01 | 2025-09-09
RM/5 | Pehametryczny materiał odniesienia pH=9,00 | xx | LabStand | 2025-02-01 | 2027-02-21